淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包商品混凝土采购招标文件

淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包工程，项目所需使用商品混凝土材料进行采购招标，具体事项如下：

一、工程名称：淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包商品混凝土材料

二、工程地点：淮南市大通区九龙岗镇206国道西侧龙王山境内
三、需求产品及质量要求：各类预拌混凝土、细石子混凝土、抗渗混凝土、补偿收缩混凝土。

质量要求：按照预拌混凝土国标GB/T14902-2012、《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009执行，质量技术要求符合国家、行业及产品企业验收标准，一次合格率达100%标准。
四、投标人资格要求：

1.资质要求：具有产品生产资质生产商，并需提供企业营业执照。生产商必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织；具有有效期内的建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书。
    2.业绩要求：投标人应具有淮南市的商品混凝土供货业绩，提供2023年至今的商品混凝土供货合同不少于2个，每份合同额在500万元以上（附合同扫描件）。

3.资格审查：法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次投标。投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标;投标人因质量问题被相关行政部门处罚的禁止投标。本次招标不接受联合体投标。

五、供货要求：

1.供货周期：施工地由招标人指定，施工位置由项目现场指定，投标人应无条件接受。根据公司项目所需，分批次供货，并出具合格检验报告。投标人不得因为最终供应总量大小作为调价依据。

2.安全文明供货要求：

（1）混凝土泵管出口前方严禁站人，以防混凝土喷出伤人。

（2）混凝土罐车出工地前，车身及流槽必须冲洗干净。 

（3）现场设专人清扫、洒水，保持现场干净整洁。 

（4）泵机运行时，机手不得离岗，并经常观察压力表、油温等是否正常。 

（5）泵管连接，由专人操作，其他人不得随意搭接。混凝土泵送过程中定时、定人检查连接件及卡具有无松动现象。 

（6）泵送过程中应经常注意液压油温度，当油温升到85°C时，应立即停止泵送，进行冷却，使油温降低后方可继续泵送。 

（7）泵送过程中，还应经常注意水箱中的水温，当温度过高时，水温≥35°C时，应及时换水。 

（8）混凝土泵送时，泵管周围严禁站人。 

（9）泵送结束后，一定要将泵机混凝土缸清洗干净，严禁混凝土缸及管内残留混凝土料。 

（10）湿润泵管的水、沙子浆倾倒要用吊斗统一接收，以免污染施工环境及混凝土作业面。 

（11）冲洗泵的水，要及时排入现场排水沟，停止泵送时，要及时关掉自来水阀门，以免浪费水资源和环境污染。 

3.供货抽检：投标人有义务保证在现场商砼抽样复试后产品质量达到国家现行规范要求的各项指标，如果现场抽样和复检达不到合格标准的，投标人必须无条件更换商砼直至达到各项指标，当投标人提供不合格产品已使用在工程上导致的拆除、重新施工，修理费用等均由投标人承担一切以上问题所带来的损失。

4.供货计量：采取计量方式，一车一单，按招标人指定的项目地收料员签收的投标人随车收货单经双方确认签字的签收单为最终结算凭据。招标人对投标人进行方量抽检（混凝土误差每车允许在±2%以内）。若抽检方量（可以重量换算成方量）不足，当月所供商砼均按此方量扣减。

      5.供货时间：自合同生效时起至工程竣工止。
六、结算要求：

1.结算方式：本材料采购无预付款，按招标人月度验收的工作量结算80%，工程竣工并建设单位结算完成后一次性支付余20%。
2.结算标准：投标人在供货期内做到按时、按质、按量进行供货，并且供货期间无任何质量问题，供货项目根据与招标人现场签收的收货单进行结算。结算时扣减供货过程中所产生的违约金。
3.结算流程：依据以上结算方式与结算标准的方式，由投标人提交结算申请至招标人处。
七、付款要求：

1.付款方式：投标人开具与结算金额等额增值税专用发票，招标人按结算金额的80%付款，工程竣工并建设单位结算完成后一次性支付余20%。如有特殊情况，双方另行约定。
八、招标人权责：

1、招标人应为投标人提供必需的预拌混凝土供应保障条件，做到施工现场三通一平（通水、通电、道路畅通、场地平整），招标人施工现场不符合供应条件，投标人可延期供货。

2、招标人应指定或委托专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收工作，但不因此排除投标人的质量主体责任，【投标人应组织人员铺设、迁移泵管，保证预拌混凝土顺利浇筑】。招标人施工现场安全管理应符合国家法律法规要求。

3、预拌混凝土运到施工现场后，严禁现场加水，确保预拌混凝土质量。投标人到达施工现场的混凝土应确保塌落度符合设计要求，达不到要求招标人有权退回，投标人不得以任何理由拒绝,且后续不得中断，需在不影响混凝土质量的时间内供应指定施工部位。

4、投标人供应至施工现场的预拌混凝土，招标人应按《预拌混凝土作业指导书》及国家相关标准、规范的要求，及时组织浇筑施工和养护。因招标人未能及时浇筑、养护所产生的工程质量问题或造成预拌混凝土坍落度损失过大无法浇筑、以及失效报废，由招标人承担责任。

九、投标人权责：

1、投标人按合同要求提供预拌混凝土。

2、预拌混凝土配合比设计由投标人按合同签订时执行的GB/T14902等有关现行国家标准。投标人应按国家有关规定及招标人要求向招标人提供相关资料。双方对预拌混凝土技术标准有特殊要求的，可另行协商。

3、投标人向招标人提供《预拌混凝土作业指导书》，提示招标人严格按国家标准、规范的要求进行预拌混凝土浇筑施工与养护。

4、 投标人应根据招标人按本合同所提交的计划要求昼夜随时发货，保证施工进度和工程连续浇筑需要。因投标人供应不及时导致中断连续浇筑，而造成招标人窝工损失的，由投标人承担。

5、投标人应保证预拌混凝土质量，因投标人供应的预拌混凝土不符合质量要求，造成的损失，由投标人承担。

6、投标人应按约定（计划）组织运输工具将混凝土运送到指定的地点，并与招标人共同协商，合理安排路线、停车地点。

7、在混凝土供应期间，投标人应根据招标人需要派技术人员至施工现场提供技术服务。

8、应确保施工需求期间混凝土持续供应，若出现供应不及时或供应中断导致工程实体发生质量、安全事故，需要承担由此造成的一切经济损失，若由于相关事故受到建设、监理、监督、行业主管部门处罚的，由投标人承担，受到媒体曝光等造成不利社会影响的，投标人负责承担一切为消除不良影响而产生的费用。（遇到交通管制、环保检查或恶劣、极端天气等不可抗外力因素等除外，但投标人应有切实可行的处理预案）

9、招标人在进行深基坑封底、底板浇筑施工、工程应急抢险等危险性较大工序时，将提前24小时书面告知投标人，投标人应在24小时内书面回复专项混凝土供应保障计划，明确期间混凝土供应保障责任人，在此期间不得以任何理由擅自暂停供应混凝土。

10、需安排人员指导并配合施工现场砼试块留置，批量生产时应安排相应专业人员指导试块制作，以确保试块合格。

11、在混凝土运输、浇筑过程中，运输车、输送泵发生故障，投标人应在1小时内排除故障，或另行调配相应的设备，保证混凝土正常供应，若不能够在1小时内连续浇筑，由此造成的一切损失由投标人承担。

12、投标人不得随意在招标人场地内对车辆导流槽进行冲洗，必须行驶至招标人指定的安全地点对车辆进行冲洗，严禁将余料私自弃置在招标人施工现场内。

13、投标人进入施工现场的混凝运输车辆在确保车辆和人员安全的情况下必须无条件服从招标人现场管理人员指挥，由招标人人员根据现场实际情况依次安排混凝土浇筑。

十、违约责任：

1、投标人在合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，付违约金1000元。累计出现三次，招标人有权单方面解除合同，投标人不得进行任何阻挠。
2、合同签订后招、投标双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。

3、如因招标人未按合同规定执行，逾期未支付投标人混凝土货款，投标人有权停止供应混凝土。

 4、如遇不可抗力（指十级以上台风、洪水、地震、战争等自然灾害）、事情变更（如国家政策等）因素不能正常履行合同时，应及时通知对方，经对方同意后，合同可以不履行或延期履行或部分履行，各方均免于承担违约责任。

十一、投标要求：

1.投标文件组成：
（1）报价单（详见附件一）

（2）法定代表人身份证明书（详见附件二）
（3）法定代表人授权委托书（详见附件三，一式两份，一份须密封在投标文件中，另一份由被委托人随身携带。）
（4）营业执照

（5）公司资质文件
（7）业绩证明资料

（8）其它

2.投标保证金及履约保证金：

投标人在提交投标文件时，需提供投标保证金5万元回执单，公司指定账户：

名称：安徽新集矿山建设工程有限公司

账号：181205791225  

开户行：中国银行淮南新集支行

地址：淮南市毛集实验区工业园区

投标保证金在招标完成后，未中标单位10个工作日内予以返还，中标单位自动转为履约保证金，在签订合同后，需补足履约保证金10万元，待合同履约完成后无息退还。

3、投标截止时间：

在招标文件公布之日起，有意向投标方根据招标文件要求，定于 2026 年 2 月 6 日当天 9 时 30 分前，各投标单位把投标文件递交至安徽新集矿山建设工程有限公司开标室（淮南市田家庵区智慧谷1#楼二楼东），逾期送达的投标文件将被拒绝。 2026 年 2 月 6 日 9 时 30 分前当众开启各方投标文件。
4.其他要求：

（1）投标文件应使用A4尺寸纸打印且正式装订，由投标人加盖公章，并有法定代表人或法定代表人授权委托的代理人印鉴或签字。

（2）全套投标文件应无涂改和行间插字（除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的错误且必须修改的，修改处必须由投标文件签署人加盖印鉴）。

（3）投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（4）密封：投标人必须将投标文件密封并加盖单位公章和法定代表人印章，填写好密封日期及在何时间之前不准启封的日期。

（5）投标人在递交投标文件之后，在规定的投标截止日期之前，可以以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件。在投标截止日期以后，不得更改投标文件。

（6）投标人需要补充、修改、替代或撤回投标文件时，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”等字样。

（7）投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金不予退还。

（8） 投标人须按照招标文件中规定的递交投标文件截止日期之前，将投标文件递交到指定地点。

（9）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：逾期送达的或者未送达至指定地点的；未按招标文件要求编制、签署、密封与递交的；其他不具备受理的投标文件。

（10）投标后，若招标单位对投标文件有疑问，招标人可通知投标单位进行询标。

（11）招标人不须对未中标人做不中标的解释；但会电话通知不中标或中标结果。

（12）不论投标人的投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。

（13）严禁投标以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出我公司合作分包方范围，并由投标方承担由此带来的所有责任。

十二、开标程序：

定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标），不足三家流标。

1.宣布开标纪律；

2.宣布开标人、招标人、见证人、监督人等有关人员姓名；

3.公布投标人名称并检查投标文件的有效性和加密状况；

4.当众唱标；

5.开标结束。

十三、定标程序：
本次招标，采用综合评标。评委从投标人中选择有意向的合作单位进行约谈再确定中标单位。
十四、招标人与招标联系人

招标人：安徽新集矿山建设工程有限公司

联系人： 赵路  电话： 18063001600  
附件一：

报价单
	序号
	产品名称
	单位
	单价
	税率

	一
	商品混凝土
	m³
	施工期间淮南当月信息价（不含税）下浮   %/m³
	

	二
	添加剂等（无信息价的）
	
	
	

	1
	添加防冻剂
	m³
	
	

	2
	添加早强剂
	m³
	
	

	3
	C30专用注浆砂浆
	m³
	
	

	4
	P6防水
	m³
	
	

	5
	P8防水
	m³
	
	


报价说明：

以上报价包含     %增值税。

上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费；运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费、税金等不可另行追加计算；

3、提供合格有效的产品检验合格报告。

   4、正常补方不加运费。
       投标人：（章）
                                              日  期：

附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                               
地    址：                              
姓名：             性别：              
系                            的法定代表人。
特此证明。
            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）
 投标人：  （盖公章）    
日   期：
附件三：
法定代表人授权委托书
      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
法人代表：（签字及盖章）                      
授权代理人：（签字及盖章）                    
公司名称：（单位公章）                        
日  期：     年   月   日
          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）
商品混凝土采购合同
需方:(以下简称为甲方)  安徽新集矿山建设工程有限公司  
供方:(以下简称为乙方)                              

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。

一.工程项目

1.工程名称:淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包商品混凝土材料集中采购

2.交货地点:淮南市大通区九龙岗镇206国道西侧龙王山境内九龙文化陵园项目部
3.货物名称:商品混凝土，含各类预拌混凝土、细石子混凝土、抗渗混凝土、补偿收缩混凝土、。
4.合同签订地:安徽省淮南市
二.产品名称、型号、单价

	序号
	产品名称
	单位
	单价
	税率

	一
	商品混凝土
	m³
	施工期间淮南当月信息价（不含税）下浮   %/m³
	

	二
	添加剂等（无信息价的）
	
	
	

	1
	添加防冻剂
	m³
	
	

	2
	添加早强剂
	m³
	
	

	3
	C30专用注浆砂浆
	m³
	
	

	4
	P6防水
	m³
	
	

	5
	P8防水
	m³
	
	


备注：

以上报价包含   %增值税。

上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费；运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费、税金等不可另行追加计算；

3、提供合格有效的产品检验合格报告。

   4、正常补方不加运费。

5、最终结算数量以现场验收人员实际签收量为准。
三.供货要求

1.供货周期:施工地由甲方指定，施工位置由项目现场指定，乙方应无条件接受。根据公司项目所需，分批次供货，并出具合格检验报告。乙方不得因为最终供应总量大小作为调价依据。
2.安全文明供货要求

（1）混凝土泵管出口前方严禁站人，以防混凝土喷出伤人。

（2）混凝土罐车出工地前，车身及流槽必须冲洗干净。 
（3）现场设专人清扫、洒水，保持现场干净整洁。 

（4）泵机运行时，机手不得离岗，并经常观察压力表、油温等是否正常。 

（5）泵管连接，由专人操作，其他人不得随意搭接。混凝土泵送过程中定时定人检查连接件及卡具有无松动现象。 

（6）泵送过程中应经常注意液压油温度，当油温升到85°C时，应立即停止泵送，进行冷却，使油温降低后方可继续泵送。 

（7）泵送过程中，还应经常注意水箱中的水温，当温度过高时，水温≥35°C时，应及时换水。 

（8）混凝土泵送时，泵管周围严禁站人。 

（9）泵送结束后，一定要将泵机混凝土缸清洗干净，严禁混凝土缸及管内残留混凝土料。 

（10）湿润泵管的水泥沙子浆倾倒要用吊斗统一接收，以免污染施工环境及混凝土作业面。 

（11）冲洗泵的水，要及时排入现场排水沟，停止泵送时，要及时关掉自来水阀门，以免浪费水资源和环境污染。 

3.供货抽检:乙方有义务保证在现场商品混凝土抽样复试后产品质量达到国家现行规范要求的各项指标，如果现场抽样和复检达不到合格标准的，乙方必须无条件更换商品混凝土直至达到各项指标，当乙方提供不合格产品已使用在工程上导致的拆除、重新施工，处罚等，由此产的一切损失均由乙方承担”。

4.供货计量:采取计量方式，一车一单，按甲方指定的项目地收料员签收的乙方随车收货单经双方确认签字的签收单为最终结算凭据。甲方对乙方进行方量抽检（混凝土误差每车允许在±2%以内）。若抽检方量（可以重量换算成方量）不足，当月所供商品混凝土均按此方量扣减。

     5.供货时间:自合同生效时起至工程竣工止。

四.产品质量标准

按照预拌混凝土国标GB/T14902-2012、《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009执行，质量技术要求符合国家.行业及产品企业验收标准，一次合格率达100%标准。

五.结算要求及付款方式

1.结算方式:本材料采购无预付款，按甲方月度验收的工作量结算80%，工程竣工并建设单位结算完成后一次性支付余20%。
2.结算标准:乙方在供货期内做到按时、按质、按量进行供货，并且供货期间无任何质量问题，供货项目根据与甲方现场签收的收货单进行结算。结算时扣减供货过程中所产生的违约金。
3.结算流程:依据以上结算方式与结算标准的方式，由乙方提交结算申请至甲方处。
4.付款方式:投标人开具与结算金额等额增值税专用发票，招标人按结算金额的80%付款，工程竣工并建设单位结算完成后一次性支付余20%。
六.双方权利和义务

1.甲方应提前24小时（泵送计划提前48小时）提交发货申请，乙方审核后按计划发货，且于当批次计划浇筑结束前1小时估算剩余用量，并通知乙方调度；以便乙方安排供货时间。供货时间一经双方确定，不得无故更改，若因特殊情况，双方应协商解决。

2.甲方应为乙方提供必需的预拌混凝土供应保障条件，做到施工现场三通一平（通水、通电、道路畅通、场地平整），甲方施工现场不符合供应条件，乙方可延期供货。

3.甲方应指定或委托专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收工作，但不因此排除乙方的质量主体责任，【乙方应组织人员铺设、迁移泵管，保证预拌混凝土顺利浇筑】。甲方施工现场安全管理应符合国家法律法规要求。

4.预拌混凝土运到施工现场后，严禁现场加水，确保预拌混凝土质量。乙方到达施工现场的混凝土应确保塌落度符合设计要求，达不到要求甲方有权退回，乙方不得以任何理由拒绝,且后续不得中断，需在不影响混凝土质量的时间内供应指定施工部位。

5.乙方供应至施工现场的预拌混凝土，甲方应按《预拌混凝土作业指导书》及国家相关标准、规范的要求，及时组织浇筑施工和养护。因甲方未能及时浇筑、养护所产生的工程质量问题或造成预拌混凝土坍落度损失过大无法浇筑、以及失效报废，由甲方承担责任。

6.乙方按合同要求提供预拌混凝土。

7.预拌混凝土配合比设计由乙方按合同签订时执行的GB/T14902等有关现行国家标准。乙方应按国家有关规定及甲方要求向甲方提供相关资料。双方对预拌混凝土技术标准有特殊要求的，可另行协商。

8.乙方向甲方提供《预拌混凝土作业指导书》，提示甲方严格按国家标准、规范的要求进行预拌混凝土浇筑施工与养护。

9.乙方应根据甲方按本合同所提交的计划要求昼夜随时发货，保证施工进度和工程连续浇筑需要。因乙方供应不及时导致中断连续浇筑，而造成甲方窝工损失的，由乙方承担。

10.乙方应保证预拌混凝土质量，因乙方供应的预拌混凝土不符合质量要求，造成的损失，由乙方承担。

11.乙方应按约定（计划）组织运输工具将混凝土运送到指定的地点，并与甲方共同协商，合理安排路线、停车地点。

12.在混凝土供应期间，乙方应根据甲方需要派技术人员至施工现场提供技术服务。

13.乙方应确保施工需求期间混凝土持续供应，若出现供应不及时或供应中断导致工程实体发生质量、安全事故，需要承担由此造成的一切经济损失，若由于相关事故受到建设、监理、监督、行业主管部门处罚的，由乙方承担，受到媒体曝光等造成不利社会影响的，乙方负责承担一切为消除不良影响而产生的费用（遇到交通管制、环保检查或恶劣、极端天气等不可抗外力因素等除外，但乙方应有切实可行的处理预案）。

14.甲方在进行深基坑封底、底板浇筑施工、工程应急抢险等危险性较大工序时，将提前24小时书面告知乙方，乙方应在24小时内书面回复专项混凝土供应保障计划，明确期间混凝土供应保障责任人，在此期间不得以任何理由擅自暂停供应混凝土。

15.乙方需安排人员指导并配合施工现场砼试块留置，批量生产时应安排相应专业人员指导试块制作，以确保试块合格。

16.在混凝土运输、浇筑过程中，运输车、输送泵发生故障，乙方应在1小时内排除故障，或另行调配相应的设备，保证混凝土正常供应，若不能够在1小时内连续浇筑，由此造成的一切损失由乙方承担。

17.乙方不得随意在甲方场地内对车辆导流槽进行冲洗，必须行驶至甲方指定的安全地点对车辆进行冲洗，严禁将余料私自弃置在甲方施工现场内。

18.乙方进入施工现场的混凝运输车辆在确保车辆和人员安全的情况下必须无条件服从甲方现场管理人员指挥，由甲方人员根据现场实际情况依次安排混凝土浇筑。

七.履约保证金

乙方在收到中标通知书10日内向甲方递交10万元的履约保证金,逾期递交或未足额递交的，视为放弃中标资格，投标保证金不予退还，给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。履约保证金待自合同期满后一次性退还（无息）。

八.违约责任

1.投标人在合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，付违约金1000元。累计出现三次，招标人有权单方面解除合同，投标人不得进行任何阻挠。

2.合同签订后招、投标双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。

3.如因招标人未按合同规定执行，逾期未支付投标人混凝土货款，投标人有权停止供应混凝土。

4.如遇不可抗力（指十级以上台风、洪水、地震、战争等自然灾害）、事情变更（如国家政策等）因素不能正常履行合同时，应及时通知对方，经对方同意后，合同可以不履行或延期履行或部分履行，各方均免于承担违约责任。
九.合同生效及解除

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效，同时，合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰份，具有同等法律效力。

3.合同期满及货款两清时，本合同自行解除。

4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
十.合同争议的解决方式

1.甲乙双方发生争议时，按合同约定违约责任和实际情况，自行协商解决纠纷

2.甲乙双方发生争议，不能通过协商或调解时，可以向工程所在地人民法院起诉解决。
十一.廉政协议(见附件）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

安徽新集矿山建设工程有限公司               
开户行：中行安徽淮南新集支行        开户行：                        

账号：181205791225                  账号： 

法人或代理人：                      法人或代理人：

年    月    日                      年    月    日

附件：
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，安徽新集矿山建设工程有限公司(以下称甲方)与           (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行                                          的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2. 追究乙方其他违约责任；
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：             
法定代表人或                                法定代表人或
授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)
姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             
廉政监督联系人                              廉政监督联系人
姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：                       
[image: image1.jpg]&7\

XIN J1 JJAN GONG

SREEIBRT



